山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

废水（总排口）自行监测结果

| 项目 时间 |  | COD（mg/L） | 氨氮（mg/L） | PH | 流量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 -4-9 | 日均值 | 16 | 4.53 | 8.54 | 34.9 |
| 标准限值 |  | 150 | 70 | 6~9 | -- |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入沁河。 |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-9 锅炉 | 0:00 | 1.861 | 6.253 | 154.1 |  |
|  | 1:00 | 1.843 | 5.076 | 163.82 |  |
|  | 2:00 | 1.929 | 4.736 | 145.27 |  |
|  | 3:00 | 1.811 | 7.574 | 189.31 |  |
|  | 4:00 | 1.926 | 5.056 | 192.45 |  |
|  | 5:00 | 2.027 | 4.581 | 165.48 |  |
|  | 6:00 | 1.832 | 5.175 | 184.71 |  |
|  | 7:00 | 1.957 | 5.308 | 195.73 |  |
|  | 8:00 | 1.991 | 7.048 | 200.57 |  |
|  | 9:00 | 2.005 | 6.021 | 201.35 |  |
|  | 10:00 | 1.826 | 5.031 | 212.45 |  |
|  | 11:00 | 1.842 | 3.969 | 199.58 |  |
|  | 12:00 | 1.919 | 6.914 | 186.45 |  |
|  | 13:00 | 1.99 | 3.425 | 179.38 |  |
|  | 14:00 | 1.85 | 4.603 | 194.68 |  |
|  | 15:00 | 1.918 | 6.158 | 185.34 |  |
|  | 16:00 | 9.843 | 6.995 | 179.64 |  |
|  | 17:00 | 10.331 | 5.428 | 184.53 |  |
|  | 18:00 | 10.609 | 5.333 | 201.84 |  |
|  | 19:00 | 11.17 | 7.542 | 208.54 |  |
|  | 20:00 | 11.533 | 7.129 | 199.58 |  |
|  | 21:00 | 12.226 | 5.325 | 273.55 |  |
|  | 22:00 | 12.047 | 5.703 | 260.39 |  |
|  | 23:00 | 12.378 | 5.215 | 253.55 |  |
| 日均值 |  | 5.03 | 5.65 | 196.35 |  |
| 标准限值 |  | 50.00 | 400.00 | 450.00 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |