山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）全项目分析监测结果

单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS | 挥发酚 | 氰化物 | 硫化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-18 | 8.48 | 12.14 | 0.95 | 10.00 | 0.01L | 0.050 | 0.005L | 1.12 |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |