山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 | 8.15 | 22.00 | 1.23 | 9.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31锅炉 | 0:00 | 13.60 | 280.82 | 542.43 |  |
|  | 1:00 | 13.05 | 323.83 | 569.51 |  |
|  | 2:00 | 12.71 | 333.30 | 567.12 |  |
|  | 3:00 | 12.97 | 331.92 | 583.33 |  |
|  | 4:00 | 13.25 | 319.89 | 599.81 |  |
|  | 5:00 | 13.23 | 308.35 | 583.06 |  |
|  | 6:00 | 13.32 | 302.94 | 567.21 |  |
|  | 7:00 | 13.56 | 274.71 | 531.08 |  |
|  | 8:00 | 13.62 | 275.25 | 541.18 |  |
|  | 9:00 | 13.30 | 276.98 | 564.16 |  |
|  | 10:00 | 14.01 | 248.09 | 544.20 |  |
|  | 11:00 | 13.05 | 259.64 | 527.87 |  |
|  | 12:00 | 13.79 | 327.97 | 511.55 |  |
|  | 13:00 | 13.92 | 353.38 | 500.38 |  |
|  | 14:00 | 12.97 | 315.04 | 511.29 |  |
|  | 15:00 | 12.14 | 342.78 | 501.98 |  |
|  | 16:00 | 12.46 | 300.22 | 500.80 |  |
|  | 17:00 | 13.23 | 311.62 | 496.02 |  |
|  | 18:00 | 13.15 | 286.42 | 527.48 |  |
|  | 19:00 | 12.95 | 318.06 | 566.72 |  |
|  | 20:00 | 13.11 | 296.71 | 544.69 |  |
|  | 21:00 | 13.04 | 282.29 | 569.54 |  |
|  | 22:00 | 13.22 | 292.28 | 529.28 |  |
|  | 23:00 | 13.08 | 286.47 | 530.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |