山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-2 | 8.60 | 16.00 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-2锅炉 | 0:00 | 15.56 | 299.02 | 552.19 |  |
|  | 1:00 | 15.64 | 289.77 | 547.72 |  |
|  | 2:00 | 16.27 | 298.84 | 546.04 |  |
|  | 3:00 | 15.96 | 316.63 | 558.10 |  |
|  | 4:00 | 16.36 | 299.04 | 550.79 |  |
|  | 5:00 | 15.46 | 296.13 | 556.39 |  |
|  | 6:00 | 16.23 | 290.10 | 549.90 |  |
|  | 7:00 | 15.90 | 274.97 | 568.81 |  |
|  | 8:00 | 17.18 | 284.00 | 564.09 |  |
|  | 9:00 | 14.89 | 277.68 | 581.40 |  |
|  | 10:00 | 14.60 | 272.19 | 558.42 |  |
|  | 11:00 | 14.78 | 306.68 | 541.76 |  |
|  | 12:00 | 14.99 | 317.75 | 524.98 |  |
|  | 13:00 | 14.42 | 378.30 | 529.56 |  |
|  | 14:00 | 15.68 | 374.21 | 518.44 |  |
|  | 15:00 | 15.81 | 353.86 | 534.14 |  |
|  | 16:00 | 15.72 | 374.91 | 534.78 |  |
|  | 17:00 | 16.27 | 311.59 | 535.29 |  |
|  | 18:00 | 16.29 | 307.31 | 535.13 |  |
|  | 19:00 | 15.82 | 300.12 | 522.70 |  |
|  | 20:00 | 15.04 | 301.19 | 533.66 |  |
|  | 21:00 | 15.67 | 292.69 | 516.27 |  |
|  | 22:00 | 15.83 | 288.88 | 527.44 |  |
|  | 23:00 | 16.04 | 287.76 | 542.13 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |