山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-7 | 8.00 | 25.69 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-7锅炉 | 0:00 | 12.67 | 310.70 | 481.83 |  |
|  | 1:00 | 12.00 | 326.10 | 470.96 |  |
|  | 2:00 | 12.51 | 329.59 | 470.45 |  |
|  | 3:00 | 11.93 | 320.67 | 476.55 |  |
|  | 4:00 | 11.36 | 323.25 | 476.30 |  |
|  | 5:00 | 12.06 | 313.56 | 471.61 |  |
|  | 6:00 | 10.87 | 323.64 | 502.46 |  |
|  | 7:00 | 11.67 | 312.09 | 515.41 |  |
|  | 8:00 | 11.47 | 306.52 | 517.58 |  |
|  | 9:00 | 12.82 | 282.26 | 518.87 |  |
|  | 10:00 | 11.12 | 191.85 | 538.91 |  |
|  | 11:00 | 11.39 | 208.75 | 520.46 |  |
|  | 12:00 | 10.83 | 361.37 | 478.12 |  |
|  | 13:00 | 10.38 | 397.80 | 448.39 |  |
|  | 14:00 | 10.89 | 325.77 | 491.92 |  |
|  | 15:00 | 12.88 | 347.49 | 481.92 |  |
|  | 16:00 | 12.94 | 316.39 | 486.65 |  |
|  | 17:00 | 11.01 | 334.19 | 497.74 |  |
|  | 18:00 | 11.74 | 299.00 | 481.10 |  |
|  | 19:00 | 11.26 | 312.63 | 510.44 |  |
|  | 20:00 | 11.38 | 306.09 | 489.19 |  |
|  | 21:00 | 11.86 | 296.80 | 487.20 |  |
|  | 22:00 | 11.63 | 307.63 | 503.97 |  |
|  | 23:00 | 11.31 | 298.86 | 484.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |