山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-8 | 8.18 | 12.22 | 1.15 | 7.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-8锅炉 | 0:00 | 9.92 | 296.73 | 488.20 |  |
|  | 1:00 | 9.77 | 330.00 | 472.87 |  |
|  | 2:00 | 9.91 | 326.30 | 482.27 |  |
|  | 3:00 | 10.75 | 318.99 | 495.35 |  |
|  | 4:00 | 10.51 | 301.27 | 486.50 |  |
|  | 5:00 | 10.56 | 290.67 | 476.40 |  |
|  | 6:00 | 10.26 | 294.61 | 488.26 |  |
|  | 7:00 | 9.87 | 299.67 | 501.38 |  |
|  | 8:00 | 10.21 | 283.83 | 500.91 |  |
|  | 9:00 | 10.33 | 264.50 | 523.38 |  |
|  | 10:00 | 11.48 | 276.17 | 502.53 |  |
|  | 11:00 | 11.92 | 279.96 | 497.28 |  |
|  | 12:00 | 11.11 | 258.22 | 486.47 |  |
|  | 13:00 | 11.34 | 289.77 | 476.52 |  |
|  | 14:00 | 12.09 | 281.88 | 504.59 |  |
|  | 15:00 | 11.07 | 323.02 | 484.91 |  |
|  | 16:00 | 11.20 | 327.24 | 478.84 |  |
|  | 17:00 | 11.12 | 291.04 | 482.55 |  |
|  | 18:00 | 11.62 | 275.39 | 477.98 |  |
|  | 19:00 | 11.52 | 285.46 | 482.11 |  |
|  | 20:00 | 11.02 | 271.82 | 490.04 |  |
|  | 21:00 | 10.66 | 298.84 | 494.26 |  |
|  | 22:00 | 10.96 | 299.10 | 519.95 |  |
|  | 23:00 | 10.05 | 292.15 | 510.54 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |