山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-9 | 8.58 | 20.24 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-9锅炉 | 0:00 | 11.97 | 269.21 | 522.92 |  |
|  | 1:00 | 13.16 | 290.97 | 487.60 |  |
|  | 2:00 | 12.32 | 315.09 | 487.13 |  |
|  | 3:00 | 12.67 | 294.96 | 509.95 |  |
|  | 4:00 | 11.67 | 290.40 | 531.23 |  |
|  | 5:00 | 12.38 | 247.05 | 533.64 |  |
|  | 6:00 | 12.67 | 178.31 | 537.85 |  |
|  | 7:00 | 12.37 | 273.70 | 515.71 |  |
|  | 8:00 | 13.20 | 333.96 | 485.36 |  |
|  | 9:00 | 12.35 | 312.42 | 511.94 |  |
|  | 10:00 | 13.34 | 252.87 | 502.76 |  |
|  | 11:00 | 13.11 | 268.23 | 505.57 |  |
|  | 12:00 | 13.27 | 316.74 | 459.88 |  |
|  | 13:00 | 13.10 | 334.06 | 446.70 |  |
|  | 14:00 | 13.06 | 338.68 | 459.71 |  |
|  | 15:00 | 13.14 | 336.21 | 448.07 |  |
|  | 16:00 | 12.28 | 324.37 | 469.90 |  |
|  | 17:00 | 12.11 | 332.04 | 481.65 |  |
|  | 18:00 | 11.72 | 318.01 | 503.74 |  |
|  | 19:00 | 12.38 | 319.11 | 506.73 |  |
|  | 20:00 | 11.96 | 311.48 | 518.26 |  |
|  | 21:00 | 16.51 | 275.53 | 484.80 |  |
|  | 22:00 | 14.13 | 221.71 | 490.43 |  |
|  | 23:00 | 12.74 | 185.90 | 511.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |