山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-11 | 7.59 | 20.24 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-11锅炉 | 0:00 | 13.27 | 309.31 | 520.14 |  |
|  | 1:00 | 13.14 | 290.66 | 497.15 |  |
|  | 2:00 | 12.08 | 267.85 | 501.36 |  |
|  | 3:00 | 11.70 | 293.95 | 514.52 |  |
|  | 4:00 | 11.81 | 281.76 | 532.74 |  |
|  | 5:00 | 12.43 | 293.64 | 472.08 |  |
|  | 6:00 | 11.58 | 296.91 | 520.55 |  |
|  | 7:00 | 12.25 | 303.09 | 476.32 |  |
|  | 8:00 | 10.52 | 307.96 | 496.39 |  |
|  | 9:00 | 11.22 | 314.25 | 509.75 |  |
|  | 10:00 | 10.84 | 307.39 | 502.12 |  |
|  | 11:00 | 11.23 | 320.71 | 470.46 |  |
|  | 12:00 | 11.76 | 332.23 | 441.95 |  |
|  | 13:00 | 10.71 | 341.16 | 462.26 |  |
|  | 14:00 | 11.37 | 361.21 | 452.75 |  |
|  | 15:00 | 11.58 | 345.71 | 459.86 |  |
|  | 16:00 | 11.95 | 346.63 | 450.06 |  |
|  | 17:00 | 12.25 | 339.08 | 461.57 |  |
|  | 18:00 | 12.50 | 338.11 | 466.04 |  |
|  | 19:00 | 13.16 | 327.34 | 452.92 |  |
|  | 20:00 | 11.29 | 338.09 | 452.40 |  |
|  | 21:00 | 11.32 | 336.14 | 475.01 |  |
|  | 22:00 | 11.25 | 342.94 | 492.45 |  |
|  | 23:00 | 11.38 | 315.33 | 480.34 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |