山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-12 | 8.66 | 12.19 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-12锅炉 | 0:00 | 9.44 | 306.93 | 463.29 |  |
|  | 1:00 | 9.87 | 291.31 | 455.17 |  |
|  | 2:00 | 10.19 | 286.95 | 477.20 |  |
|  | 3:00 | 9.83 | 281.03 | 488.90 |  |
|  | 4:00 | 9.79 | 312.50 | 483.95 |  |
|  | 5:00 | 9.36 | 287.93 | 457.96 |  |
|  | 6:00 | 9.62 | 276.05 | 457.87 |  |
|  | 7:00 | 9.69 | 284.98 | 489.90 |  |
|  | 8:00 | 11.96 | 306.33 | 471.26 |  |
|  | 9:00 | 9.50 | 320.96 | 466.04 |  |
|  | 10:00 | 10.39 | 331.17 | 462.18 |  |
|  | 11:00 | 10.11 | 351.56 | 478.95 |  |
|  | 12:00 | 10.25 | 331.12 | 466.49 |  |
|  | 13:00 | 10.49 | 365.36 | 452.13 |  |
|  | 14:00 | 10.49 | 346.67 | 469.64 |  |
|  | 15:00 | 9.46 | 365.74 | 450.72 |  |
|  | 16:00 | 10.38 | 332.31 | 474.38 |  |
|  | 17:00 | 11.05 | 337.46 | 466.75 |  |
|  | 18:00 | 10.08 | 316.03 | 448.75 |  |
|  | 19:00 | 9.82 | 317.88 | 475.85 |  |
|  | 20:00 | 10.08 | 303.32 | 441.16 |  |
|  | 21:00 | 9.53 | 302.34 | 473.53 |  |
|  | 22:00 | 9.04 | 299.06 | 438.11 |  |
|  | 23:00 | 9.74 | 290.77 | 471.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |