山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-13 | 8.56 | 16.22 | 0.10 | 16.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-13锅炉 | 0:00 | 10.24 | 297.32 | 466.33 |  |
|  | 1:00 | # | # | # |  |
|  | 2:00 | # | # | # |  |
|  | 3:00 | # | # | # |  |
|  | 4:00 | # | # | # |  |
|  | 5:00 | # | # | # |  |
|  | 6:00 | 8.18 | 314.03 | 483.31 |  |
|  | 7:00 | 8.79 | 300.05 | 482.74 |  |
|  | 8:00 | 10.14 | 280.44 | 483.51 |  |
|  | 9:00 | 10.20 | 348.11 | 469.19 |  |
|  | 10:00 | 9.75 | 360.80 | 467.01 |  |
|  | 11:00 | 9.36 | 351.09 | 494.05 |  |
|  | 12:00 | 9.88 | 354.18 | 467.90 |  |
|  | 13:00 | 10.08 | 356.09 | 463.99 |  |
|  | 14:00 | 9.49 | 383.36 | 445.65 |  |
|  | 15:00 | 8.97 | 368.53 | 474.85 |  |
|  | 16:00 | 9.41 | 399.54 | 469.27 |  |
|  | 17:00 | 10.00 | 332.85 | 492.00 |  |
|  | 18:00 | 9.58 | 335.45 | 469.33 |  |
|  | 19:00 | 9.77 | 323.43 | 490.49 |  |
|  | 20:00 | 11.16 | 311.38 | 472.93 |  |
|  | 21:00 | 10.26 | 308.98 | 479.02 |  |
|  | 22:00 | 9.11 | 319.72 | 488.28 |  |
|  | 23:00 | 9.13 | 313.48 | 477.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 1:00—5:00烟气在线分析仪死机无数据。 |  |  |  |  |