山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-14 | 8.60 | 12.14 | 0.88 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-14锅炉 | 0:00 | 9.41 | 308.08 | 481.02 |  |
|  | 1:00 | 9.48 | 301.26 | 507.71 |  |
|  | 2:00 | 9.37 | 256.94 | 543.45 |  |
|  | 3:00 | 8.97 | 280.99 | 500.53 |  |
|  | 4:00 | 8.75 | 296.18 | 510.13 |  |
|  | 5:00 | 8.97 | 298.22 | 522.52 |  |
|  | 6:00 | 7.44 | 227.05 | 598.59 |  |
|  | 7:00 | 7.97 | 252.29 | 527.03 |  |
|  | 8:00 | 8.48 | 357.14 | 469.25 |  |
|  | 9:00 | 8.61 | 353.98 | 475.01 |  |
|  | 10:00 | 8.97 | 379.98 | 492.63 |  |
|  | 11:00 | 10.73 | 277.05 | 379.52 |  |
|  | 12:00 | 14.31 | 71.36 | # |  |
|  | 13:00 | 17.62 | 86.49 | 0.87 |  |
|  | 14:00 | # | # | # |  |
|  | 15:00 | # | # | # |  |
|  | 16:00 | # | # | # |  |
|  | 17:00 | # | # | # |  |
|  | 18:00 | # | # | # |  |
|  | 19:00 | # | # | # |  |
|  | 20:00 | # | # | # |  |
|  | 21:00 | # | # | # |  |
|  | 22:00 | # | # | # |  |
|  | 23:00 | # | # | # |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 14日12:00—15日8:00 35吨锅炉故障停运检修，烟气在线分析系统停运。 |  |  |  |  |