山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-15 | 8.72 | 24.29 | 2.89 | 14.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-145锅炉 | 0:00 | # | # | # |  |
|  | 1:00 | # | # | # |  |
|  | 2:00 | # | # | # |  |
|  | 3:00 | # | # | # |  |
|  | 4:00 | # | # | # |  |
|  | 5:00 | # | # | # |  |
|  | 6:00 | # | # | # |  |
|  | 7:00 | # | # | # |  |
|  | 8:00 | # | # | # |  |
|  | 9:00 | 9.38 | 312.69 | 356.63 |  |
|  | 10:00 | 8.89 | 322.57 | 215.60 |  |
|  | 11:00 | 9.78 | 352.84 | 262.67 |  |
|  | 12:00 | 10.77 | 345.14 | 449.02 |  |
|  | 13:00 | 10.42 | 416.11 | 326.96 |  |
|  | 14:00 | 10.24 | 255.90 | 552.91 |  |
|  | 15:00 | 11.43 | 126.15 | 561.60 |  |
|  | 16:00 | 12.78 | 313.10 | 470.30 |  |
|  | 17:00 | 11.01 | 350.86 | 437.41 |  |
|  | 18:00 | 11.33 | 463.07 | 405.00 |  |
|  | 19:00 | 11.38 | 344.30 | 439.30 |  |
|  | 20:00 | 12.92 | 344.68 | 450.65 |  |
|  | 21:00 | 11.92 | 345.74 | 426.98 |  |
|  | 22:00 | 12.91 | 287.79 | 357.93 |  |
|  | 23:00 | 13.96 | 239.04 | 342.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 14日12:00—15日8:00 35吨锅炉故障停运检修，烟气在线分析系统停运。 |  |  |  |  |