山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-17 | 8.57 | 12.14 | 1.15 | 9.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-17锅炉 | 0:00 | 18.19 | 192.90 | 319.26 |  |
|  | 1:00 | 17.80 | 211.64 | 329.01 |  |
|  | 2:00 | 19.84 | 220.82 | 323.87 |  |
|  | 3:00 | 19.80 | 224.94 | 320.18 |  |
|  | 4:00 | 17.46 | 220.57 | 345.41 |  |
|  | 5:00 | 18.96 | 71.06 | 453.28 |  |
|  | 6:00 | 20.90 | 121.70 | 339.61 |  |
|  | 7:00 | 22.61 | 287.35 | 256.92 |  |
|  | 8:00 | 21.89 | 268.35 | 258.21 |  |
|  | 9:00 | 21.43 | 199.62 | 323.68 |  |
|  | 10:00 | 20.63 | 178.99 | 309.98 |  |
|  | 11:00 | 19.30 | 206.81 | 291.62 |  |
|  | 12:00 | 23.04 | 208.61 | 272.49 |  |
|  | 13:00 | 23.67 | 262.58 | 278.69 |  |
|  | 14:00 | 20.72 | 288.66 | 284.38 |  |
|  | 15:00 | 23.23 | 256.29 | 280.12 |  |
|  | 16:00 | 22.94 | 276.16 | 271.26 |  |
|  | 17:00 | 20.63 | 256.96 | 308.93 |  |
|  | 18:00 | 20.11 | 259.04 | 280.79 |  |
|  | 19:00 | 19.15 | 221.30 | 312.06 |  |
|  | 20:00 | 20.10 | 226.85 | 324.09 |  |
|  | 21:00 | 18.59 | 213.80 | 332.67 |  |
|  | 22:00 | 18.94 | 191.78 | 327.89 |  |
|  | 23:00 | 20.05 | 197.56 | 319.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |