山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-18 | 8.73 | 8.06 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-18锅炉 | 0:00 | 13.01 | 169.15 | 321.94 |  |
|  | 1:00 | 12.69 | 191.97 | 287.74 |  |
|  | 2:00 | 13.27 | 218.43 | 299.53 |  |
|  | 3:00 | 12.83 | 206.42 | 298.79 |  |
|  | 4:00 | 12.84 | 191.67 | 294.27 |  |
|  | 5:00 | 12.34 | 179.97 | 285.53 |  |
|  | 6:00 | 12.41 | 181.14 | 319.83 |  |
|  | 7:00 | 12.58 | 168.70 | 309.55 |  |
|  | 8:00 | 12.38 | 68.99 | 361.13 |  |
|  | 9:00 | 11.96 | 124.04 | 312.04 |  |
|  | 10:00 | 12.46 | 191.89 | 274.20 |  |
|  | 11:00 | 12.04 | 182.64 | 260.31 |  |
|  | 12:00 | 12.12 | 203.82 | 274.92 |  |
|  | 13:00 | 12.14 | 222.76 | 258.53 |  |
|  | 14:00 | 12.06 | 263.23 | 272.03 |  |
|  | 15:00 | 11.38 | 268.84 | 265.77 |  |
|  | 16:00 | 11.30 | 257.84 | 280.75 |  |
|  | 17:00 | 12.31 | 253.09 | 254.01 |  |
|  | 18:00 | 12.72 | 198.76 | 256.25 |  |
|  | 19:00 | 13.18 | 208.50 | 261.68 |  |
|  | 20:00 | 12.48 | 211.29 | 248.00 |  |
|  | 21:00 | 12.28 | 235.49 | 277.87 |  |
|  | 22:00 | 11.59 | 220.97 | 274.57 |  |
|  | 23:00 | 11.93 | 227.46 | 280.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |