山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-20 | 8.54 | 12.14 | 1.09 | 13.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-20锅炉 | 0:00 | 24.41 | 200.92 | 286.23 |  |
|  | 1:00 | 23.10 | 202.45 | 295.02 |  |
|  | 2:00 | 24.54 | 174.23 | 280.59 |  |
|  | 3:00 | 23.31 | 158.82 | 300.83 |  |
|  | 4:00 | 22.62 | 178.70 | 284.27 |  |
|  | 5:00 | 22.25 | 191.90 | 291.32 |  |
|  | 6:00 | 24.62 | 158.08 | 267.68 |  |
|  | 7:00 | 20.92 | 161.59 | 287.94 |  |
|  | 8:00 | 24.06 | 148.73 | 274.42 |  |
|  | 9:00 | 23.54 | 176.06 | 258.01 |  |
|  | 10:00 | 25.28 | 194.39 | 241.80 |  |
|  | 11:00 | 26.03 | 193.88 | 250.75 |  |
|  | 12:00 | 27.80 | 208.80 | 236.17 |  |
|  | 13:00 | 28.37 | 202.38 | 238.87 |  |
|  | 14:00 | 21.95 | 239.00 | 272.33 |  |
|  | 15:00 | 23.56 | 223.70 | 255.42 |  |
|  | 16:00 | 26.17 | 219.24 | 254.64 |  |
|  | 17:00 | 27.36 | 191.24 | 236.98 |  |
|  | 18:00 | 26.72 | 191.08 | 252.97 |  |
|  | 19:00 | 25.84 | 184.48 | 249.97 |  |
|  | 20:00 | 24.77 | 191.89 | 263.85 |  |
|  | 21:00 | 25.01 | 182.44 | 270.26 |  |
|  | 22:00 | 24.50 | 173.98 | 267.92 |  |
|  | 23:00 | 25.42 | 160.53 | 262.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |