山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-21 | 8.55 | 8.26 | 0.82 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-21锅炉 | 0:00 | 27.16 | 164.70 | 268.94 |  |
|  | 1:00 | 24.64 | 79.73 | 334.26 |  |
|  | 2:00 | 22.80 | 114.77 | 262.54 |  |
|  | 3:00 | 24.46 | 132.36 | 245.82 |  |
|  | 4:00 | 22.73 | 179.46 | 250.63 |  |
|  | 5:00 | 23.68 | 154.45 | 248.51 |  |
|  | 6:00 | 23.29 | 150.90 | 241.34 |  |
|  | 7:00 | 24.36 | 124.13 | 240.90 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 139.90 | 213.17 |  |
|  | 9:00 | 26.48 | 182.63 | 222.67 |  |
|  | 10:00 | 26.09 | 191.93 | 228.88 |  |
|  | 11:00 | 24.87 | 192.24 | 223.94 |  |
|  | 12:00 | 29.33 | 164.60 | 201.96 |  |
|  | 13:00 | 28.62 | 182.53 | 181.79 |  |
|  | 14:00 | 28.60 | 171.32 | 166.73 |  |
|  | 15:00 | 26.87 | 209.72 | 204.94 |  |
|  | 16:00 | 27.63 | 128.13 | 228.65 |  |
|  | 17:00 | 30.24 | 195.85 | 145.10 |  |
|  | 18:00 | 31.63 | 216.09 | 148.26 |  |
|  | 19:00 | 30.81 | 204.31 | 172.52 |  |
|  | 20:00 | 30.34 | 181.28 | 178.50 |  |
|  | 21:00 | 31.78 | 151.07 | 192.87 |  |
|  | 22:00 | 33.87 | 135.98 | 169.09 |  |
|  | 23:00 | 29.94 | 135.91 | 187.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |