山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-22 | 8.58 | 8.05 | 1.42 | 18.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-22锅炉 | 0:00 | 33.81 | 114.98 | 173.73 |  |
|  | 1:00 | 32.79 | 116.18 | 178.04 |  |
|  | 2:00 | 32.79 | 94.31 | 177.23 |  |
|  | 3:00 | 30.31 | 87.11 | 204.04 |  |
|  | 4:00 | 30.00 | 42.70 | 222.23 |  |
|  | 5:00 | 29.42 | 104.52 | 199.91 |  |
|  | 6:00 | 33.06 | 73.77 | 195.45 |  |
|  | 7:00 | 29.93 | 114.67 | 196.47 |  |
|  | 8:00 | 30.23 | 88.16 | 213.56 |  |
|  | 9:00 | 30.88 | 146.50 | 185.11 |  |
|  | 10:00 | 32.70 | 170.66 | 172.06 |  |
|  | 11:00 | 31.60 | 150.66 | 192.67 |  |
|  | 12:00 | 31.96 | 166.21 | 191.25 |  |
|  | 13:00 | 29.79 | 169.59 | 184.25 |  |
|  | 14:00 | 32.23 | 197.09 | 150.33 |  |
|  | 15:00 | 28.64 | 181.39 | 164.82 |  |
|  | 16:00 | 33.01 | 166.29 | 159.15 |  |
|  | 17:00 | 34.65 | 174.00 | 159.69 |  |
|  | 18:00 | 39.67 | 139.18 | 147.85 |  |
|  | 19:00 | 32.59 | 148.33 | 195.42 |  |
|  | 20:00 | 33.75 | 144.28 | 198.39 |  |
|  | 21:00 | 36.22 | 146.38 | 186.51 |  |
|  | 22:00 | 32.87 | 130.98 | 169.08 |  |
|  | 23:00 | 39.48 | 123.69 | 181.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |