山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-26 | 8.02 | 15.90 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-26锅炉 | 0:00 | 28.36 | 176.14 | 229.64 |  |
|  | 1:00 | 26.76 | 202.50 | 246.12 |  |
|  | 2:00 | 26.50 | 189.61 | 261.59 |  |
|  | 3:00 | 27.22 | 190.82 | 260.69 |  |
|  | 4:00 | 29.97 | 159.49 | 242.04 |  |
|  | 5:00 | 25.16 | 160.54 | 269.31 |  |
|  | 6:00 | 28.12 | 154.55 | 259.13 |  |
|  | 7:00 | 28.26 | 50.83 | 356.76 |  |
|  | 8:00 | 29.71 | 144.20 | 216.18 |  |
|  | 9:00 | 24.90 | 211.46 | 230.93 |  |
|  | 10:00 | 26.55 | 197.13 | 261.81 |  |
|  | 11:00 | 27.00 | 206.51 | 240.35 |  |
|  | 12:00 | 23.36 | 223.27 | 265.80 |  |
|  | 13:00 | 24.27 | 272.87 | 235.73 |  |
|  | 14:00 | 22.47 | 235.59 | 264.11 |  |
|  | 15:00 | 19.81 | 282.56 | 251.19 |  |
|  | 16:00 | 20.78 | 242.13 | 305.15 |  |
|  | 17:00 | 20.04 | 236.33 | 305.89 |  |
|  | 18:00 | 21.66 | 239.68 | 290.47 |  |
|  | 19:00 | 20.60 | 236.00 | 309.06 |  |
|  | 20:00 | 21.85 | 229.96 | 298.20 |  |
|  | 21:00 | 22.86 | 227.52 | 315.20 |  |
|  | 22:00 | 22.09 | 225.23 | 321.56 |  |
|  | 23:00 | 21.16 | 219.53 | 319.80 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |