山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-27 | 8.50 | 9.92 | 1.05 | 11.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-27锅炉 | 0:00 | 23.05 | 194.29 | 309.24 |  |
|  | 1:00 | 21.50 | 185.11 | 316.09 |  |
|  | 2:00 | 21.98 | 163.31 | 295.58 |  |
|  | 3:00 | 22.78 | 171.91 | 297.29 |  |
|  | 4:00 | 23.53 | 190.10 | 289.76 |  |
|  | 5:00 | 22.75 | 191.00 | 295.59 |  |
|  | 6:00 | 23.75 | 206.71 | 293.43 |  |
|  | 7:00 | 21.73 | 198.27 | 289.69 |  |
|  | 8:00 | 22.08 | 207.68 | 300.81 |  |
|  | 9:00 | 21.03 | 202.77 | 298.11 |  |
|  | 10:00 | 23.79 | 236.86 | 267.64 |  |
|  | 11:00 | 24.61 | 245.77 | 297.21 |  |
|  | 12:00 | 22.20 | 224.41 | 311.18 |  |
|  | 13:00 | 9.48 | 110.67 | 213.03 |  |
|  | 14:00 | 11.30 | 17.47 | 38.41 |  |
|  | 15:00 | 12.62 | 136.09 | 282.19 |  |
|  | 16:00 | 14.80 | 333.53 | 399.51 |  |
|  | 17:00 | 14.49 | 369.93 | 439.67 |  |
|  | 18:00 | 16.03 | 324.50 | 390.66 |  |
|  | 19:00 | 15.17 | 315.30 | 462.90 |  |
|  | 20:00 | 14.73 | 295.66 | 454.79 |  |
|  | 21:00 | 14.59 | 296.04 | 417.13 |  |
|  | 22:00 | 14.90 | 294.10 | 436.12 |  |
|  | 23:00 | 16.11 | 279.14 | 434.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |