山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-28 | 8.41 | 15.94 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-28锅炉 | 0:00 | 17.15 | 265.08 | 431.60 |  |
|  | 1:00 | 16.86 | 258.23 | 458.03 |  |
|  | 2:00 | 17.11 | 220.14 | 460.19 |  |
|  | 3:00 | 16.87 | 234.51 | 472.16 |  |
|  | 4:00 | 14.70 | 258.50 | 471.84 |  |
|  | 5:00 | 15.53 | 259.95 | 485.11 |  |
|  | 6:00 | 16.68 | 252.29 | 451.63 |  |
|  | 7:00 | 15.61 | 264.63 | 477.60 |  |
|  | 8:00 | 15.53 | 264.46 | 467.16 |  |
|  | 9:00 | 13.70 | 281.93 | 462.79 |  |
|  | 10:00 | 14.23 | 298.14 | 477.59 |  |
|  | 11:00 | 14.11 | 313.13 | 475.67 |  |
|  | 12:00 | 15.15 | 293.50 | 432.89 |  |
|  | 13:00 | 15.07 | 316.57 | 427.38 |  |
|  | 14:00 | 14.68 | 323.20 | 434.79 |  |
|  | 15:00 | 14.29 | 319.10 | 426.02 |  |
|  | 16:00 | 15.17 | 316.37 | 456.07 |  |
|  | 17:00 | 15.56 | 297.99 | 479.25 |  |
|  | 18:00 | 14.09 | 297.07 | 472.27 |  |
|  | 19:00 | 13.87 | 285.28 | 481.89 |  |
|  | 20:00 | 14.61 | 280.64 | 480.43 |  |
|  | 21:00 | 15.11 | 157.36 | 510.78 |  |
|  | 22:00 | 15.09 | 162.12 | 522.45 |  |
|  | 23:00 | 14.81 | 314.23 | 468.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |