山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-30 | 8.37 | 15.81 | 0.81 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-30锅炉 | 0:00 | 12.41 | 263.38 | 468.63 |  |
|  | 1:00 | 12.39 | 261.87 | 491.66 |  |
|  | 2:00 | 12.35 | 273.51 | 475.73 |  |
|  | 3:00 | 12.30 | 266.21 | 483.64 |  |
|  | 4:00 | 12.22 | 282.46 | 483.57 |  |
|  | 5:00 | 12.07 | 254.47 | 521.35 |  |
|  | 6:00 | 12.03 | 278.61 | 483.14 |  |
|  | 7:00 | 11.81 | 210.93 | 556.13 |  |
|  | 8:00 | 11.97 | 265.30 | 457.54 |  |
|  | 9:00 | 12.04 | 311.96 | 446.97 |  |
|  | 10:00 | 11.90 | 276.69 | 488.42 |  |
|  | 11:00 | 12.03 | 282.14 | 482.20 |  |
|  | 12:00 | 11.96 | 316.39 | 484.69 |  |
|  | 13:00 | 12.13 | 377.00 | 446.21 |  |
|  | 14:00 | 12.28 | 352.02 | 483.56 |  |
|  | 15:00 | 12.32 | 406.62 | 411.35 |  |
|  | 16:00 | 12.37 | 346.18 | 458.89 |  |
|  | 17:00 | 12.35 | 360.66 | 438.36 |  |
|  | 18:00 | 12.39 | 320.84 | 438.32 |  |
|  | 19:00 | 12.38 | 303.20 | 438.75 |  |
|  | 20:00 | 12.44 | 297.19 | 454.42 |  |
|  | 21:00 | 12.47 | 303.65 | 476.17 |  |
|  | 22:00 | 12.49 | 308.53 | 489.45 |  |
|  | 23:00 | 12.42 | 276.97 | 468.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |