山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-31 | 8.02 | 16.06 | 0.76 | 8.5 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-1-31锅炉 | 0:00 | 12.42 | 269.87 | 479.67 |  |
|  | 1:00 | 12.40 | 294.30 | 476.57 |  |
|  | 2:00 | 12.46 | 296.55 | 460.54 |  |
|  | 3:00 | 12.47 | 304.30 | 454.74 |  |
|  | 4:00 | 12.46 | 311.36 | 465.54 |  |
|  | 5:00 | 12.47 | 314.92 | 487.95 |  |
|  | 6:00 | 12.50 | 288.84 | 473.13 |  |
|  | 7:00 | 12.54 | 297.70 | 479.44 |  |
|  | 8:00 | 12.50 | 292.46 | 497.23 |  |
|  | 9:00 | 12.47 | 292.23 | 480.09 |  |
|  | 10:00 | 12.40 | 294.53 | 479.25 |  |
|  | 11:00 | 12.44 | 296.03 | 452.58 |  |
|  | 12:00 | 12.48 | 296.60 | 475.05 |  |
|  | 13:00 | 12.49 | 316.36 | 477.12 |  |
|  | 14:00 | 12.41 | 300.82 | 494.06 |  |
|  | 15:00 | 12.50 | 302.92 | 465.37 |  |
|  | 16:00 | 12.46 | 307.56 | 473.98 |  |
|  | 17:00 | 12.40 | 300.46 | 473.72 |  |
|  | 18:00 | 12.45 | 289.14 | 464.67 |  |
|  | 19:00 | 12.39 | 301.48 | 475.06 |  |
|  | 20:00 | 12.36 | 295.80 | 460.45 |  |
|  | 21:00 | 12.32 | 303.91 | 469.10 |  |
|  | 22:00 | 12.29 | 317.44 | 468.35 |  |
|  | 23:00 | 12.33 | 301.30 | 478.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |