山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-1 | 8.37 | 15.97 | 0.9 | 8.5 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-1锅炉 | 0:00 | 12.26 | 296.86 | 437.61 |  |
|  | 1:00 | 12.40 | 330.64 | 474.70 |  |
|  | 2:00 | 12.40 | 317.97 | 457.52 |  |
|  | 3:00 | 12.38 | 335.23 | 452.84 |  |
|  | 4:00 | 12.43 | 316.12 | 475.78 |  |
|  | 5:00 | 12.38 | 297.84 | 474.94 |  |
|  | 6:00 | 12.41 | 320.16 | 489.26 |  |
|  | 7:00 | 12.47 | 320.72 | 487.10 |  |
|  | 8:00 | 12.38 | 302.52 | 504.99 |  |
|  | 9:00 | 12.29 | 298.89 | 500.05 |  |
|  | 10:00 | 12.33 | 283.92 | 489.71 |  |
|  | 11:00 | 12.38 | 300.57 | 476.74 |  |
|  | 12:00 | 12.39 | 335.74 | 473.81 |  |
|  | 13:00 | 12.38 | 336.34 | 444.15 |  |
|  | 14:00 | 12.39 | 331.78 | 480.34 |  |
|  | 15:00 | 12.37 | 316.08 | 449.07 |  |
|  | 16:00 | 12.44 | 338.41 | 473.06 |  |
|  | 17:00 | 12.46 | 345.83 | 478.32 |  |
|  | 18:00 | 12.47 | 290.80 | 469.68 |  |
|  | 19:00 | 12.42 | 255.92 | 481.32 |  |
|  | 20:00 | 12.50 | 312.28 | 468.81 |  |
|  | 21:00 | 12.50 | 340.48 | 464.19 |  |
|  | 22:00 | 12.44 | 315.47 | 476.55 |  |
|  | 23:00 | 12.49 | 301.22 | 494.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |