山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-4 | 8.54 | 16.06 | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-4锅炉 | 0:00 | 12.28 | 294.85 | 460.78 |  |
|  | 1:00 | 12.27 | 273.41 | 487.25 |  |
|  | 2:00 | 12.25 | 264.46 | 476.22 |  |
|  | 3:00 | 12.14 | 277.53 | 447.89 |  |
|  | 4:00 | 12.12 | 279.48 | 465.79 |  |
|  | 5:00 | 12.13 | 296.03 | 475.82 |  |
|  | 6:00 | 12.12 | 278.35 | 480.19 |  |
|  | 7:00 | 12.08 | 297.22 | 457.30 |  |
|  | 8:00 | 12.02 | 295.67 | 470.49 |  |
|  | 9:00 | 12.00 | 314.20 | 480.33 |  |
|  | 10:00 | 12.03 | 318.75 | 474.92 |  |
|  | 11:00 | 11.98 | 330.03 | 466.25 |  |
|  | 12:00 | 11.99 | 322.05 | 465.61 |  |
|  | 13:00 | 12.00 | 339.34 | 473.51 |  |
|  | 14:00 | 12.00 | 340.05 | 461.40 |  |
|  | 15:00 | 11.97 | 328.51 | 463.42 |  |
|  | 16:00 | 12.03 | 337.13 | 450.70 |  |
|  | 17:00 | 12.02 | 357.00 | 460.22 |  |
|  | 18:00 | 12.11 | 355.21 | 452.68 |  |
|  | 19:00 | 12.14 | 357.69 | 487.90 |  |
|  | 20:00 | 12.07 | 341.67 | 460.09 |  |
|  | 21:00 | 12.06 | 343.93 | 473.20 |  |
|  | 22:00 | 12.00 | 341.91 | 477.31 |  |
|  | 23:00 | 12.05 | 337.91 | 487.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |