山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-5 | 8.30 | 12.14 | 1.03 | 15.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-5锅炉 | 0:00 | 11.99 | 334.65 | 477.36 |  |
|  | 1:00 | 11.94 | 295.16 | 499.90 |  |
|  | 2:00 | 11.97 | 288.40 | 471.51 |  |
|  | 3:00 | 11.97 | 298.67 | 480.36 |  |
|  | 4:00 | 11.98 | 311.99 | 470.22 |  |
|  | 5:00 | 11.96 | 309.95 | 477.86 |  |
|  | 6:00 | 11.93 | 307.76 | 468.67 |  |
|  | 7:00 | 11.94 | 320.81 | 485.14 |  |
|  | 8:00 | 11.90 | 315.43 | 498.66 |  |
|  | 9:00 | 11.92 | 328.69 | 462.50 |  |
|  | 10:00 | 11.92 | 349.64 | 503.85 |  |
|  | 11:00 | 11.99 | 355.03 | 462.64 |  |
|  | 12:00 | 12.06 | 331.19 | 467.79 |  |
|  | 13:00 | 12.01 | 333.07 | 481.28 |  |
|  | 14:00 | 12.02 | 318.28 | 472.05 |  |
|  | 15:00 | 12.01 | 311.29 | 436.97 |  |
|  | 16:00 | 12.06 | 331.81 | 476.01 |  |
|  | 17:00 | 12.01 | 321.70 | 472.81 |  |
|  | 18:00 | 11.82 | 252.33 | 536.71 |  |
|  | 19:00 | 11.96 | 255.22 | 523.75 |  |
|  | 20:00 | 12.00 | 378.01 | 473.93 |  |
|  | 21:00 | 12.07 | 396.65 | 478.22 |  |
|  | 22:00 | 12.04 | 345.92 | 484.00 |  |
|  | 23:00 | 12.06 | 332.99 | 498.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |