山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-8 | 8.61 | 23.81 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-8锅炉 | 0:00 | 13.13 | 318.43 | 489.72 |  |
|  | 1:00 | 13.33 | 345.52 | 500.71 |  |
|  | 2:00 | 13.79 | 329.11 | 460.54 |  |
|  | 3:00 | 13.24 | 336.12 | 489.21 |  |
|  | 4:00 | 13.67 | 326.32 | 473.96 |  |
|  | 5:00 | 13.86 | 319.10 | 491.14 |  |
|  | 6:00 | 13.68 | 322.24 | 498.30 |  |
|  | 7:00 | 13.53 | 324.19 | 517.76 |  |
|  | 8:00 | 13.46 | 319.63 | 493.78 |  |
|  | 9:00 | 13.60 | 311.69 | 499.40 |  |
|  | 10:00 | 13.38 | 330.23 | 485.85 |  |
|  | 11:00 | 13.88 | 325.89 | 475.30 |  |
|  | 12:00 | 14.38 | 317.15 | 443.51 |  |
|  | 13:00 | 13.67 | 335.68 | 457.66 |  |
|  | 14:00 | 14.38 | 321.54 | 465.09 |  |
|  | 15:00 | 14.29 | 320.36 | 448.39 |  |
|  | 16:00 | 13.44 | 344.41 | 465.77 |  |
|  | 17:00 | 14.19 | 314.24 | 469.55 |  |
|  | 18:00 | 14.09 | 306.35 | 447.31 |  |
|  | 19:00 | 13.97 | 311.55 | 481.20 |  |
|  | 20:00 | 14.57 | 308.68 | 492.33 |  |
|  | 21:00 | 14.09 | 318.46 | 472.61 |  |
|  | 22:00 | 14.19 | 317.08 | 512.41 |  |
|  | 23:00 | 14.21 | 318.96 | 503.71 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |