山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-9 | 8.30 | 11.93 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-9锅炉 | 0:00 | 14.29 | 315.57 | 481.19 |  |
|  | 1:00 | 13.95 | 325.65 | 481.44 |  |
|  | 2:00 | 14.05 | 325.54 | 474.68 |  |
|  | 3:00 | 13.50 | 350.67 | 490.36 |  |
|  | 4:00 | 13.93 | 339.05 | 497.46 |  |
|  | 5:00 | 14.01 | 319.40 | 481.29 |  |
|  | 6:00 | 13.65 | 326.99 | 511.70 |  |
|  | 7:00 | 14.06 | 326.37 | 510.32 |  |
|  | 8:00 | 14.36 | 321.47 | 470.67 |  |
|  | 9:00 | 14.31 | 304.14 | 477.56 |  |
|  | 10:00 | 14.37 | 291.68 | 476.06 |  |
|  | 11:00 | 14.38 | 310.73 | 477.04 |  |
|  | 12:00 | 14.38 | 305.18 | 483.44 |  |
|  | 13:00 | 13.87 | 311.04 | 510.10 |  |
|  | 14:00 | 13.90 | 311.65 | 513.96 |  |
|  | 15:00 | 14.06 | 305.42 | 512.81 |  |
|  | 16:00 | 14.47 | 304.04 | 515.95 |  |
|  | 17:00 | 15.21 | 287.54 | 517.71 |  |
|  | 18:00 | 15.20 | 288.06 | 488.43 |  |
|  | 19:00 | 14.98 | 287.64 | 517.50 |  |
|  | 20:00 | 14.65 | 296.03 | 526.43 |  |
|  | 21:00 | 13.88 | 285.05 | 562.04 |  |
|  | 22:00 | 14.14 | 297.07 | 528.30 |  |
|  | 23:00 | 14.07 | 304.86 | 523.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |