山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-10 | 8.50 | 17.89 | 1.38 | 6.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-10锅炉 | 0:00 | 13.81 | 309.54 | 533.30 |  |
|  | 1:00 | 13.98 | 319.25 | 526.05 |  |
|  | 2:00 | 14.23 | 311.13 | 516.47 |  |
|  | 3:00 | 13.69 | 291.95 | 562.59 |  |
|  | 4:00 | 14.17 | 298.82 | 493.61 |  |
|  | 5:00 | 13.81 | 348.08 | 485.76 |  |
|  | 6:00 | 14.05 | 302.41 | 510.33 |  |
|  | 7:00 | 13.84 | 303.21 | 539.73 |  |
|  | 8:00 | 13.60 | 318.28 | 517.77 |  |
|  | 9:00 | 13.94 | 292.41 | 537.17 |  |
|  | 10:00 | 14.79 | 247.03 | 521.59 |  |
|  | 11:00 | 14.60 | 288.03 | 496.65 |  |
|  | 12:00 | 14.27 | 297.69 | 482.02 |  |
|  | 13:00 | 14.46 | 303.63 | 496.96 |  |
|  | 14:00 | 15.28 | 304.99 | 478.37 |  |
|  | 15:00 | 14.21 | 310.13 | 485.32 |  |
|  | 16:00 | 13.93 | 322.06 | 498.01 |  |
|  | 17:00 | 13.52 | 313.51 | 543.25 |  |
|  | 18:00 | 13.66 | 216.79 | 592.08 |  |
|  | 19:00 | 13.92 | 276.91 | 544.53 |  |
|  | 20:00 | 14.06 | 337.12 | 489.03 |  |
|  | 21:00 | 13.75 | 330.13 | 511.44 |  |
|  | 22:00 | 13.80 | 319.36 | 514.77 |  |
|  | 23:00 | 14.02 | 301.13 | 530.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |