山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-12 | 8.43 | 18.04 | 1.20 | 10.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-12锅炉 | 0:00 | 13.96 | 292.97 | 520.53 |  |
|  | 1:00 | 13.92 | 289.79 | 519.54 |  |
|  | 2:00 | 13.96 | 250.06 | 550.82 |  |
|  | 3:00 | 14.31 | 281.07 | 496.33 |  |
|  | 4:00 | 13.85 | 283.74 | 519.25 |  |
|  | 5:00 | 14.19 | 284.58 | 522.60 |  |
|  | 6:00 | 13.56 | 287.62 | 532.72 |  |
|  | 7:00 | 14.00 | 296.52 | 543.89 |  |
|  | 8:00 | 13.97 | 291.28 | 532.09 |  |
|  | 9:00 | 13.59 | 303.07 | 535.72 |  |
|  | 10:00 | 13.45 | 310.04 | 533.23 |  |
|  | 11:00 | 13.39 | 320.50 | 541.43 |  |
|  | 12:00 | 13.44 | 330.88 | 529.93 |  |
|  | 13:00 | 13.37 | 330.22 | 526.36 |  |
|  | 14:00 | 13.35 | 292.99 | 544.77 |  |
|  | 15:00 | 13.27 | 309.88 | 529.23 |  |
|  | 16:00 | 13.25 | 354.99 | 505.52 |  |
|  | 17:00 | 14.21 | 324.16 | 488.10 |  |
|  | 18:00 | 13.85 | 342.30 | 464.48 |  |
|  | 19:00 | 13.81 | 325.72 | 474.57 |  |
|  | 20:00 | 13.37 | 323.52 | 503.78 |  |
|  | 21:00 | 13.56 | 329.16 | 518.22 |  |
|  | 22:00 | 13.60 | 325.62 | 524.97 |  |
|  | 23:00 | 14.07 | 306.41 | 511.79 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |