山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-13 | 8.46 | 20.04 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-13锅炉 | 0:00 | 13.94 | 302.33 | 506.59 |  |
|  | 1:00 | 13.92 | 275.84 | 515.13 |  |
|  | 2:00 | 13.85 | 275.37 | 518.29 |  |
|  | 3:00 | 13.94 | 293.94 | 531.21 |  |
|  | 4:00 | 14.55 | 279.73 | 516.62 |  |
|  | 5:00 | 14.12 | 296.80 | 550.89 |  |
|  | 6:00 | 13.54 | 300.01 | 560.02 |  |
|  | 7:00 | 14.00 | 286.37 | 528.48 |  |
|  | 8:00 | 13.80 | 280.52 | 521.88 |  |
|  | 9:00 | 13.76 | 313.05 | 522.67 |  |
|  | 10:00 | 13.75 | 322.93 | 518.13 |  |
|  | 11:00 | 14.54 | 316.34 | 566.83 |  |
|  | 12:00 | 18.72 | 268.94 | 534.11 |  |
|  | 13:00 | 16.57 | 361.65 | 471.16 |  |
|  | 14:00 | 17.09 | 379.60 | 491.24 |  |
|  | 15:00 | 16.11 | 340.08 | 536.22 |  |
|  | 16:00 | 15.51 | 321.47 | 522.49 |  |
|  | 17:00 | 14.24 | 329.08 | 511.93 |  |
|  | 18:00 | 14.66 | 335.76 | 514.06 |  |
|  | 19:00 | 14.13 | 316.04 | 518.45 |  |
|  | 20:00 | 15.37 | 302.65 | 504.96 |  |
|  | 21:00 | 15.58 | 311.92 | 526.40 |  |
|  | 22:00 | 15.80 | 306.16 | 526.79 |  |
|  | 23:00 | 14.55 | 305.19 | 518.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |