山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-16 | 8.45 | 14.08 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-16锅炉 | 0:00 | 15.17 | 300.75 | 515.21 |  |
|  | 1:00 | 14.49 | 319.82 | 523.10 |  |
|  | 2:00 | 15.51 | 319.15 | 537.25 |  |
|  | 3:00 | 14.92 | 304.84 | 526.20 |  |
|  | 4:00 | 14.95 | 317.90 | 546.72 |  |
|  | 5:00 | 14.47 | 309.59 | 541.91 |  |
|  | 6:00 | 15.86 | 294.23 | 506.16 |  |
|  | 7:00 | 14.80 | 290.55 | 531.55 |  |
|  | 8:00 | 15.04 | 263.74 | 544.37 |  |
|  | 9:00 | 15.73 | 281.64 | 529.43 |  |
|  | 10:00 | 15.22 | 304.21 | 517.40 |  |
|  | 11:00 | 14.33 | 298.25 | 511.80 |  |
|  | 12:00 | 14.89 | 294.38 | 500.39 |  |
|  | 13:00 | 14.76 | 312.23 | 514.62 |  |
|  | 14:00 | 14.74 | 307.06 | 515.85 |  |
|  | 15:00 | 15.52 | 315.67 | 525.71 |  |
|  | 16:00 | 12.79 | 289.93 | 519.12 |  |
|  | 17:00 | 15.02 | 262.18 | 548.55 |  |
|  | 18:00 | 15.59 | 291.01 | 508.70 |  |
|  | 19:00 | 14.95 | 315.16 | 498.58 |  |
|  | 20:00 | 15.90 | 321.33 | 511.96 |  |
|  | 21:00 | 14.89 | 317.22 | 514.21 |  |
|  | 22:00 | 15.32 | 301.09 | 518.89 |  |
|  | 23:00 | 14.46 | 299.56 | 516.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |