山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-18 | 8.60 | 20.28 | 0.87 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-18锅炉 | 0:00 | 17.11 | 288.83 | 522.02 |  |
|  | 1:00 | 19.69 | 312.24 | 520.13 |  |
|  | 2:00 | 18.96 | 334.77 | 528.37 |  |
|  | 3:00 | 19.13 | 313.67 | 533.54 |  |
|  | 4:00 | 18.89 | 311.51 | 507.99 |  |
|  | 5:00 | 18.91 | 299.53 | 528.10 |  |
|  | 6:00 | 19.27 | 293.20 | 538.83 |  |
|  | 7:00 | 19.86 | 305.28 | 522.09 |  |
|  | 8:00 | 22.52 | 316.63 | 526.44 |  |
|  | 9:00 | 21.75 | 306.37 | 520.07 |  |
|  | 10:00 | 19.68 | 268.81 | 520.17 |  |
|  | 11:00 | 20.79 | 308.47 | 499.43 |  |
|  | 12:00 | 18.88 | 323.18 | 466.55 |  |
|  | 13:00 | 16.75 | 331.46 | 500.14 |  |
|  | 14:00 | 17.15 | 332.22 | 499.90 |  |
|  | 15:00 | 16.59 | 299.50 | 529.93 |  |
|  | 16:00 | 14.99 | 259.22 | 519.04 |  |
|  | 17:00 | 16.34 | 317.88 | 510.85 |  |
|  | 18:00 | 15.93 | 372.34 | 499.58 |  |
|  | 19:00 | 16.34 | 355.76 | 511.21 |  |
|  | 20:00 | 18.65 | 330.17 | 522.51 |  |
|  | 21:00 | 18.42 | 334.31 | 531.29 |  |
|  | 22:00 | 16.65 | 344.23 | 531.83 |  |
|  | 23:00 | 18.88 | 350.32 | 528.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |