山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20 | 8.17 | 28.39 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20锅炉 | 0:00 | 17.67 | 298.76 | 524.37 |  |
|  | 1:00 | 17.10 | 290.50 | 539.05 |  |
|  | 2:00 | 17.63 | 270.18 | 556.63 |  |
|  | 3:00 | 18.01 | 291.27 | 523.88 |  |
|  | 4:00 | 17.88 | 287.56 | 539.17 |  |
|  | 5:00 | 17.65 | 317.00 | 530.19 |  |
|  | 6:00 | 20.23 | 309.12 | 537.18 |  |
|  | 7:00 | 20.44 | 315.60 | 517.35 |  |
|  | 8:00 | 20.60 | 321.91 | 530.50 |  |
|  | 9:00 | 19.42 | 352.90 | 561.42 |  |
|  | 10:00 | 16.73 | 343.40 | 558.05 |  |
|  | 11:00 | 17.04 | 347.64 | 529.77 |  |
|  | 12:00 | 17.65 | 347.66 | 528.31 |  |
|  | 13:00 | 18.45 | 353.22 | 542.28 |  |
|  | 14:00 | 16.30 | 363.42 | 527.82 |  |
|  | 15:00 | 15.03 | 352.13 | 536.03 |  |
|  | 16:00 | 15.24 | 353.54 | 515.29 |  |
|  | 17:00 | 13.91 | 358.64 | 510.91 |  |
|  | 18:00 | 15.39 | 361.91 | 499.67 |  |
|  | 19:00 | 13.80 | 359.97 | 527.79 |  |
|  | 20:00 | 13.87 | 363.42 | 514.66 |  |
|  | 21:00 | 15.69 | 349.87 | 504.06 |  |
|  | 22:00 | 15.91 | 356.65 | 519.66 |  |
|  | 23:00 | 14.23 | 359.71 | 544.74 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |