山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21 | 8.05 | 12.02 | 0.86 | 9.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-21锅炉 | 0:00 | 14.36 | 346.11 | 519.01 |  |
|  | 1:00 | 13.41 | 338.36 | 525.26 |  |
|  | 2:00 | 16.06 | 305.42 | 546.67 |  |
|  | 3:00 | 14.80 | 314.63 | 522.55 |  |
|  | 4:00 | 16.47 | 334.88 | 515.71 |  |
|  | 5:00 | 15.83 | 339.16 | 521.55 |  |
|  | 6:00 | 15.71 | 355.97 | 533.40 |  |
|  | 7:00 | 16.20 | 332.55 | 508.50 |  |
|  | 8:00 | 16.61 | 314.73 | 515.05 |  |
|  | 9:00 | 15.17 | 347.06 | 541.23 |  |
|  | 10:00 | 14.77 | 334.21 | 540.93 |  |
|  | 11:00 | 16.83 | 324.87 | 510.39 |  |
|  | 12:00 | 16.70 | 343.36 | 508.70 |  |
|  | 13:00 | 14.36 | 336.54 | 559.68 |  |
|  | 14:00 | 14.75 | 356.20 | 508.74 |  |
|  | 15:00 | 14.93 | 393.89 | 540.38 |  |
|  | 16:00 | 14.48 | 385.29 | 537.52 |  |
|  | 17:00 | 15.47 | 359.32 | 531.71 |  |
|  | 18:00 | 14.76 | 336.89 | 530.26 |  |
|  | 19:00 | 14.27 | 354.31 | 543.20 |  |
|  | 20:00 | 16.37 | 342.18 | 534.04 |  |
|  | 21:00 | 15.03 | 345.39 | 541.06 |  |
|  | 22:00 | 16.77 | 334.67 | 542.98 |  |
|  | 23:00 | 15.65 | 323.13 | 533.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |