山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-22 | 8.21 | 16.03 | 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-22锅炉 | 0:00 | 14.22 | 323.64 | 542.83 |  |
|  | 1:00 | 13.27 | 298.42 | 552.06 |  |
|  | 2:00 | 14.14 | 315.47 | 563.35 |  |
|  | 3:00 | 16.28 | 296.91 | 579.09 |  |
|  | 4:00 | 14.16 | 320.24 | 541.17 |  |
|  | 5:00 | 13.63 | 306.05 | 552.47 |  |
|  | 6:00 | 14.61 | 338.50 | 558.20 |  |
|  | 7:00 | 14.30 | 314.73 | 578.11 |  |
|  | 8:00 | 14.16 | 309.40 | 545.60 |  |
|  | 9:00 | 15.51 | 336.77 | 558.97 |  |
|  | 10:00 | 15.10 | 313.17 | 539.49 |  |
|  | 11:00 | 14.62 | 304.64 | 522.71 |  |
|  | 12:00 | 14.00 | 314.42 | 528.85 |  |
|  | 13:00 | 14.26 | 353.44 | 498.81 |  |
|  | 14:00 | 14.62 | 375.74 | 503.08 |  |
|  | 15:00 | 13.60 | 418.43 | 518.16 |  |
|  | 16:00 | 14.26 | 367.07 | 521.53 |  |
|  | 17:00 | 13.93 | 372.07 | 527.28 |  |
|  | 18:00 | 13.54 | 348.95 | 545.25 |  |
|  | 19:00 | 13.63 | 283.24 | 573.16 |  |
|  | 20:00 | 13.27 | 315.15 | 543.67 |  |
|  | 21:00 | 14.60 | 377.19 | 515.71 |  |
|  | 22:00 | 13.54 | 359.27 | 510.70 |  |
|  | 23:00 | 14.22 | 350.59 | 518.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |