山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-23 | 7.91 | 9.96 | 0.67 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-23锅炉 | 0:00 | 14.17 | 352.54 | 533.60 |  |
|  | 1:00 | 12.99 | 328.46 | 546.70 |  |
|  | 2:00 | 14.43 | 336.75 | 552.62 |  |
|  | 3:00 | 12.43 | 335.28 | 549.85 |  |
|  | 4:00 | 13.44 | 330.62 | 548.36 |  |
|  | 5:00 | 15.50 | 346.05 | 538.35 |  |
|  | 6:00 | 16.21 | 340.78 | 547.38 |  |
|  | 7:00 | 13.61 | 337.48 | 547.43 |  |
|  | 8:00 | 13.97 | 336.67 | 550.54 |  |
|  | 9:00 | 15.26 | 335.29 | 539.52 |  |
|  | 10:00 | 14.99 | 350.69 | 533.11 |  |
|  | 11:00 | 14.30 | 346.13 | 550.99 |  |
|  | 12:00 | 13.70 | 303.79 | 565.41 |  |
|  | 13:00 | 12.88 | 344.95 | 545.56 |  |
|  | 14:00 | 12.46 | 378.71 | 517.64 |  |
|  | 15:00 | 12.86 | 339.10 | 548.17 |  |
|  | 16:00 | 12.84 | 365.98 | 549.74 |  |
|  | 17:00 | 13.04 | 336.73 | 552.63 |  |
|  | 18:00 | 13.37 | 303.33 | 560.70 |  |
|  | 19:00 | 13.79 | 322.59 | 550.70 |  |
|  | 20:00 | 13.33 | 325.80 | 524.43 |  |
|  | 21:00 | 13.88 | 329.80 | 548.92 |  |
|  | 22:00 | 13.86 | 343.21 | 557.45 |  |
|  | 23:00 | 13.93 | 333.46 | 539.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |