山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24 | 8.12 | 20.00 | 0.70 | 13.00 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-24锅炉 | 0:00 | 13.84 | 321.53 | 529.94 |  |
|  | 1:00 | 12.50 | 333.64 | 517.88 |  |
|  | 2:00 | 14.10 | 350.80 | 549.15 |  |
|  | 3:00 | 12.50 | 336.11 | 534.54 |  |
|  | 4:00 | 13.92 | 343.06 | 519.85 |  |
|  | 5:00 | 13.79 | 335.43 | 538.69 |  |
|  | 6:00 | 12.64 | 332.74 | 539.44 |  |
|  | 7:00 | 14.61 | 331.48 | 548.73 |  |
|  | 8:00 | 13.76 | 333.90 | 545.11 |  |
|  | 9:00 | 13.71 | 315.61 | 578.31 |  |
|  | 10:00 | 13.24 | 244.69 | 569.76 |  |
|  | 11:00 | 13.36 | 269.81 | 555.61 |  |
|  | 12:00 | 12.21 | 371.25 | 537.52 |  |
|  | 13:00 | 13.27 | 385.78 | 538.79 |  |
|  | 14:00 | 14.20 | 344.92 | 542.86 |  |
|  | 15:00 | 13.54 | 347.51 | 535.37 |  |
|  | 16:00 | 14.50 | 278.49 | 558.67 |  |
|  | 17:00 | 13.69 | 249.90 | 544.51 |  |
|  | 18:00 | 13.07 | 347.45 | 544.01 |  |
|  | 19:00 | 13.33 | 366.34 | 528.23 |  |
|  | 20:00 | 13.07 | 337.93 | 520.46 |  |
|  | 21:00 | 12.57 | 345.69 | 530.05 |  |
|  | 22:00 | 12.94 | 342.12 | 530.41 |  |
|  | 23:00 | 14.10 | 323.96 | 540.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |