山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-25 | 8.41 | 11.95 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-25锅炉 | 0:00 | 14.25 | 324.68 | 523.82 |  |
|  | 1:00 | 12.95 | 350.76 | 536.12 |  |
|  | 2:00 | 13.50 | 364.48 | 561.56 |  |
|  | 3:00 | 12.83 | 358.99 | 509.14 |  |
|  | 4:00 | 14.03 | 347.62 | 513.88 |  |
|  | 5:00 | 12.86 | 343.39 | 515.13 |  |
|  | 6:00 | 13.24 | 349.21 | 524.37 |  |
|  | 7:00 | 14.23 | 337.97 | 538.81 |  |
|  | 8:00 | 13.17 | 330.07 | 527.58 |  |
|  | 9:00 | 14.15 | 304.68 | 547.06 |  |
|  | 10:00 | 18.01 | 313.66 | 552.77 |  |
|  | 11:00 | 14.31 | 311.86 | 517.96 |  |
|  | 12:00 | 13.24 | 347.35 | 534.15 |  |
|  | 13:00 | 14.44 | 379.39 | 524.57 |  |
|  | 14:00 | 13.28 | 358.33 | 551.79 |  |
|  | 15:00 | 12.52 | 378.77 | 521.98 |  |
|  | 16:00 | 13.71 | 349.68 | 519.40 |  |
|  | 17:00 | 11.45 | 354.61 | 542.04 |  |
|  | 18:00 | 12.88 | 347.78 | 552.49 |  |
|  | 19:00 | 11.69 | 344.50 | 556.89 |  |
|  | 20:00 | 12.83 | 344.97 | 541.60 |  |
|  | 21:00 | 12.41 | 345.34 | 551.91 |  |
|  | 22:00 | 13.17 | 345.01 | 533.00 |  |
|  | 23:00 | 11.49 | 338.90 | 552.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |