山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-26 | 8.02 | 19.84 | 0.95 | 11.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-26锅炉 | 0:00 | 13.03 | 322.95 | 537.55 |  |
|  | 1:00 | 12.91 | 338.25 | 533.77 |  |
|  | 2:00 | 13.89 | 341.29 | 525.97 |  |
|  | 3:00 | 12.79 | 348.11 | 539.32 |  |
|  | 4:00 | 13.86 | 328.66 | 545.26 |  |
|  | 5:00 | 13.01 | 342.14 | 539.20 |  |
|  | 6:00 | 13.55 | 259.60 | 573.12 |  |
|  | 7:00 | 13.74 | 329.63 | 538.66 |  |
|  | 8:00 | 14.44 | 362.54 | 508.17 |  |
|  | 9:00 | 14.51 | 328.80 | 528.36 |  |
|  | 10:00 | 14.56 | 305.75 | 557.90 |  |
|  | 11:00 | 13.41 | 337.02 | 536.75 |  |
|  | 12:00 | 16.52 | 310.59 | 484.48 |  |
|  | 13:00 | 17.32 | 297.35 | 472.33 |  |
|  | 14:00 | 17.12 | 314.29 | 482.66 |  |
|  | 15:00 | 17.17 | 299.18 | 491.14 |  |
|  | 16:00 | 18.50 | 307.96 | 488.58 |  |
|  | 17:00 | 17.95 | 309.48 | 524.46 |  |
|  | 18:00 | 17.48 | 315.17 | 517.67 |  |
|  | 19:00 | 18.63 | 293.83 | 501.35 |  |
|  | 20:00 | 17.19 | 309.03 | 525.19 |  |
|  | 21:00 | 17.23 | 310.24 | 528.95 |  |
|  | 22:00 | 15.98 | 296.93 | 516.88 |  |
|  | 23:00 | 17.05 | 305.31 | 532.84 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |