山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27 | 8.16 | 9.98 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-27锅炉 | 0:00 | 18.11 | 301.39 | 535.00 |  |
|  | 1:00 | 18.91 | 304.33 | 520.82 |  |
|  | 2:00 | 19.06 | 322.75 | 509.64 |  |
|  | 3:00 | 19.18 | 308.86 | 507.86 |  |
|  | 4:00 | 18.06 | 303.10 | 514.26 |  |
|  | 5:00 | 18.60 | 298.03 | 524.25 |  |
|  | 6:00 | 18.03 | 295.32 | 523.94 |  |
|  | 7:00 | 18.51 | 291.98 | 536.46 |  |
|  | 8:00 | 18.90 | 292.67 | 553.06 |  |
|  | 9:00 | 18.34 | 232.75 | 590.36 |  |
|  | 10:00 | 18.97 | 186.86 | 577.79 |  |
|  | 11:00 | 18.08 | 253.49 | 590.26 |  |
|  | 12:00 | 15.87 | 413.76 | 571.05 |  |
|  | 13:00 | 17.63 | 453.32 | 561.07 |  |
|  | 14:00 | 17.95 | 362.85 | 551.85 |  |
|  | 15:00 | 17.76 | 367.43 | 547.01 |  |
|  | 16:00 | 15.99 | 356.16 | 580.98 |  |
|  | 17:00 | 16.24 | 297.54 | 610.14 |  |
|  | 18:00 | 16.76 | 368.52 | 528.14 |  |
|  | 19:00 | 16.36 | 379.91 | 564.75 |  |
|  | 20:00 | 16.21 | 306.25 | 567.90 |  |
|  | 21:00 | 16.84 | 339.18 | 482.42 |  |
|  | 22:00 | 15.99 | 355.70 | 529.93 |  |
|  | 23:00 | 16.89 | 334.84 | 538.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |