山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28 | 8.81 | 15.97 | 1.27 | 7.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-28锅炉 | 0:00 | 15.99 | 366.05 | 532.73 |  |
|  | 1:00 | 16.67 | 352.02 | 536.62 |  |
|  | 2:00 | 17.46 | 335.63 | 559.57 |  |
|  | 3:00 | 17.15 | 346.87 | 549.79 |  |
|  | 4:00 | 16.87 | 335.05 | 547.50 |  |
|  | 5:00 | 18.19 | 314.67 | 534.18 |  |
|  | 6:00 | 18.22 | 319.73 | 539.80 |  |
|  | 7:00 | 18.52 | 336.44 | 551.87 |  |
|  | 8:00 | 17.92 | 344.59 | 565.30 |  |
|  | 9:00 | 16.90 | 347.03 | 578.97 |  |
|  | 10:00 | 16.29 | 289.81 | 615.26 |  |
|  | 11:00 | 13.94 | 353.11 | 562.01 |  |
|  | 12:00 | 16.11 | 369.87 | 530.38 |  |
|  | 13:00 | 16.68 | 328.87 | 622.03 |  |
|  | 14:00 | 15.32 | 309.10 | 579.69 |  |
|  | 15:00 | 16.52 | 241.21 | 495.13 |  |
|  | 16:00 | 18.16 | 392.57 | 477.39 |  |
|  | 17:00 | 19.50 | 482.52 | 490.45 |  |
|  | 18:00 | 19.43 | 437.82 | 495.75 |  |
|  | 19:00 | 18.92 | 425.37 | 510.29 |  |
|  | 20:00 | 18.99 | 380.74 | 505.30 |  |
|  | 21:00 | 18.38 | 396.33 | 482.48 |  |
|  | 22:00 | 18.21 | 430.50 | 483.05 |  |
|  | 23:00 | 18.79 | 423.58 | 510.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |