山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1 | 8.20 | 12.24 | 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-1锅炉 | 0:00 | 19.81 | 409.20 | 496.78 |  |
|  | 1:00 | 19.17 | 380.95 | 503.76 |  |
|  | 2:00 | 18.96 | 355.46 | 535.24 |  |
|  | 3:00 | 19.55 | 366.97 | 518.26 |  |
|  | 4:00 | 19.42 | 385.44 | 510.01 |  |
|  | 5:00 | 19.21 | 391.45 | 517.30 |  |
|  | 6:00 | 18.71 | 384.17 | 523.09 |  |
|  | 7:00 | 19.31 | 373.33 | 522.16 |  |
|  | 8:00 | 20.76 | 388.18 | 517.69 |  |
|  | 9:00 | 20.20 | 399.40 | 502.19 |  |
|  | 10:00 | 19.40 | 374.78 | 549.79 |  |
|  | 11:00 | 18.66 | 318.52 | 577.71 |  |
|  | 12:00 | 19.91 | 361.10 | 559.50 |  |
|  | 13:00 | 21.56 | 376.97 | 545.11 |  |
|  | 14:00 | 20.00 | 420.14 | 533.95 |  |
|  | 15:00 | 19.84 | 532.13 | 457.03 |  |
|  | 16:00 | 19.49 | 474.47 | 493.33 |  |
|  | 17:00 | 19.14 | 457.31 | 521.15 |  |
|  | 18:00 | 19.42 | 433.24 | 527.98 |  |
|  | 19:00 | 20.76 | 392.49 | 514.74 |  |
|  | 20:00 | 18.80 | 403.02 | 516.56 |  |
|  | 21:00 | 18.78 | 385.24 | 528.87 |  |
|  | 22:00 | 19.44 | 377.46 | 489.48 |  |
|  | 23:00 | 19.03 | 361.79 | 489.48 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |