山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2 | 8.14 | 9.96 | 0.52 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-2锅炉 | 0:00 | 19.24 | 384.79 | 508.58 |  |
|  | 1:00 | 18.90 | 370.98 | 528.22 |  |
|  | 2:00 | 19.47 | 361.12 | 539.00 |  |
|  | 3:00 | 19.77 | 372.45 | 550.94 |  |
|  | 4:00 | 19.94 | 361.57 | 540.75 |  |
|  | 5:00 | 19.92 | 389.02 | 540.15 |  |
|  | 6:00 | 20.15 | 361.42 | 538.44 |  |
|  | 7:00 | 19.89 | 368.19 | 559.75 |  |
|  | 8:00 | 20.54 | 319.58 | 545.88 |  |
|  | 9:00 | 21.38 | 385.34 | 518.21 |  |
|  | 10:00 | 22.30 | 412.81 | 511.42 |  |
|  | 11:00 | 20.86 | 428.80 | 486.39 |  |
|  | 12:00 | 19.44 | 430.66 | 498.03 |  |
|  | 13:00 | 20.14 | 442.06 | 523.64 |  |
|  | 14:00 | 20.91 | 418.57 | 518.93 |  |
|  | 15:00 | 20.64 | 428.03 | 484.94 |  |
|  | 16:00 | 18.55 | 413.70 | 479.25 |  |
|  | 17:00 | 18.20 | 412.44 | 512.89 |  |
|  | 18:00 | 18.58 | 412.68 | 529.60 |  |
|  | 19:00 | 17.93 | 420.46 | 518.57 |  |
|  | 20:00 | 19.30 | 397.90 | 500.92 |  |
|  | 21:00 | 19.39 | 382.43 | 523.55 |  |
|  | 22:00 | 18.89 | 392.68 | 499.58 |  |
|  | 23:00 | 18.78 | 396.54 | 500.51 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |