山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3 | 8.17 | 21.91 | 0.53 | 10.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-3锅炉 | 0:00 | 17.03 | 406.11 | 522.95 |  |
|  | 1:00 | 16.55 | 383.63 | 533.22 |  |
|  | 2:00 | 16.97 | 373.50 | 535.27 |  |
|  | 3:00 | 18.00 | 376.59 | 538.78 |  |
|  | 4:00 | 18.32 | 357.28 | 542.32 |  |
|  | 5:00 | 18.59 | 391.48 | 554.61 |  |
|  | 6:00 | 18.08 | 369.78 | 560.54 |  |
|  | 7:00 | 19.74 | 384.76 | 532.76 |  |
|  | 8:00 | 19.33 | 377.60 | 533.26 |  |
|  | 9:00 | 19.06 | 420.79 | 539.78 |  |
|  | 10:00 | 20.27 | 409.10 | 501.27 |  |
|  | 11:00 | 19.15 | 420.70 | 534.07 |  |
|  | 12:00 | 19.65 | 409.41 | 520.18 |  |
|  | 13:00 | 18.15 | 418.63 | 539.63 |  |
|  | 14:00 | 18.09 | 426.78 | 486.29 |  |
|  | 15:00 | 16.94 | 420.04 | 526.44 |  |
|  | 16:00 | 17.06 | 428.85 | 512.52 |  |
|  | 17:00 | 17.80 | 391.46 | 515.89 |  |
|  | 18:00 | 18.01 | 381.61 | 517.94 |  |
|  | 19:00 | 17.79 | 392.75 | 519.08 |  |
|  | 20:00 | 18.90 | 397.19 | 510.97 |  |
|  | 21:00 | 18.74 | 407.33 | 493.23 |  |
|  | 22:00 | 18.65 | 408.87 | 494.75 |  |
|  | 23:00 | 18.61 | 401.13 | 501.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |