山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-8 | 8.28 | 11.93 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-8锅炉 | 0:00 | 16.21 | 413.17 | 510.99 |  |
|  | 1:00 | 16.19 | 425.67 | 487.98 |  |
|  | 2:00 | 16.21 | 393.63 | 515.27 |  |
|  | 3:00 | 16.18 | 379.75 | 499.82 |  |
|  | 4:00 | 16.18 | 395.24 | 513.28 |  |
|  | 5:00 | 16.15 | 389.62 | 499.61 |  |
|  | 6:00 | 16.12 | 386.99 | 520.74 |  |
|  | 7:00 | 16.10 | 389.29 | 530.79 |  |
|  | 8:00 | 16.10 | 394.56 | 534.26 |  |
|  | 9:00 | 16.16 | 402.90 | 533.95 |  |
|  | 10:00 | 16.17 | 404.60 | 532.54 |  |
|  | 11:00 | 16.17 | 403.57 | 542.93 |  |
|  | 12:00 | 16.21 | 409.39 | 525.92 |  |
|  | 13:00 | 16.22 | 449.78 | 519.55 |  |
|  | 14:00 | 16.25 | 445.28 | 507.50 |  |
|  | 15:00 | 16.32 | 451.64 | 513.08 |  |
|  | 16:00 | 16.26 | 415.14 | 526.02 |  |
|  | 17:00 | 16.22 | 411.43 | 536.09 |  |
|  | 18:00 | 16.31 | 407.71 | 522.45 |  |
|  | 19:00 | 16.34 | 449.23 | 496.34 |  |
|  | 20:00 | 16.36 | 447.36 | 514.88 |  |
|  | 21:00 | 16.37 | 424.51 | 502.57 |  |
|  | 22:00 | 16.36 | 426.08 | 511.93 |  |
|  | 23:00 | 16.39 | 414.07 | 514.44 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |