山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-9 | 8.44 | 14.11 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-9锅炉 | 0:00 | 16.42 | 361.24 | 512.61 |  |
|  | 1:00 | 16.41 | 356.50 | 522.95 |  |
|  | 2:00 | 16.78 | 347.53 | 544.15 |  |
|  | 3:00 | 16.55 | 351.73 | 528.04 |  |
|  | 4:00 | 16.53 | 376.10 | 524.98 |  |
|  | 5:00 | 16.57 | 366.67 | 530.41 |  |
|  | 6:00 | 16.69 | 372.37 | 550.07 |  |
|  | 7:00 | 16.64 | 352.55 | 568.04 |  |
|  | 8:00 | 16.75 | 383.05 | 517.89 |  |
|  | 9:00 | 16.43 | 411.91 | 515.87 |  |
|  | 10:00 | 16.15 | 323.63 | 567.43 |  |
|  | 11:00 | 15.81 | 332.26 | 553.73 |  |
|  | 12:00 | 15.79 | 471.63 | 525.45 |  |
|  | 13:00 | 16.60 | 477.00 | 499.46 |  |
|  | 14:00 | 16.57 | 444.85 | 538.62 |  |
|  | 15:00 | 16.37 | 418.52 | 552.43 |  |
|  | 16:00 | 16.92 | 396.53 | 523.10 |  |
|  | 17:00 | 16.72 | 406.65 | 517.02 |  |
|  | 18:00 | 17.07 | 382.89 | 522.98 |  |
|  | 19:00 | 16.43 | 408.93 | 529.16 |  |
|  | 20:00 | 17.14 | 407.55 | 508.89 |  |
|  | 21:00 | 17.09 | 430.42 | 525.78 |  |
|  | 22:00 | 16.95 | 415.30 | 509.03 |  |
|  | 23:00 | 16.85 | 369.94 | 519.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |