山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-13 | 7.98 | 20.00 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-13锅炉 | 0:00 | 16.31 | 439.68 | 515.23 |  |
|  | 1:00 | 16.62 | 438.01 | 505.73 |  |
|  | 2:00 | 16.46 | 517.62 | 485.28 |  |
|  | 3:00 | 16.50 | 472.62 | 505.54 |  |
|  | 4:00 | 16.72 | 433.12 | 493.78 |  |
|  | 5:00 | 17.02 | 411.92 | 516.59 |  |
|  | 6:00 | 16.87 | 383.64 | 520.71 |  |
|  | 7:00 | 16.49 | 390.42 | 501.93 |  |
|  | 8:00 | 16.09 | 420.40 | 506.37 |  |
|  | 9:00 | 16.38 | 404.43 | 511.13 |  |
|  | 10:00 | 16.95 | 374.51 | 528.89 |  |
|  | 11:00 | 16.38 | 396.90 | 510.39 |  |
|  | 12:00 | 16.41 | 451.43 | 526.08 |  |
|  | 13:00 | 16.32 | 454.09 | 527.91 |  |
|  | 14:00 | 16.82 | 422.09 | 536.50 |  |
|  | 15:00 | 17.16 | 428.56 | 506.49 |  |
|  | 16:00 | 16.62 | 424.06 | 506.04 |  |
|  | 17:00 | 16.02 | 441.53 | 524.49 |  |
|  | 18:00 | 16.24 | 424.41 | 528.60 |  |
|  | 19:00 | 16.19 | 414.99 | 533.49 |  |
|  | 20:00 | 16.06 | 438.70 | 534.22 |  |
|  | 21:00 | 16.01 | 435.72 | 535.41 |  |
|  | 22:00 | 16.20 | 422.94 | 518.69 |  |
|  | 23:00 | 16.04 | 405.32 | 532.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |