山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-14 | 8.15 | 14.00 | 0.87 | 9.50 |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-14锅炉 | 0:00 | 16.38 | 403.55 | 517.40 |  |
|  | 1:00 | 16.38 | 405.28 | 514.61 |  |
|  | 2:00 | 16.38 | 402.53 | 510.72 |  |
|  | 3:00 | 16.37 | 372.57 | 527.59 |  |
|  | 4:00 | 16.38 | 398.84 | 510.65 |  |
|  | 5:00 | 16.29 | 403.85 | 514.92 |  |
|  | 6:00 | 16.31 | 413.63 | 527.40 |  |
|  | 7:00 | 16.30 | 409.95 | 508.90 |  |
|  | 8:00 | 16.18 | 400.10 | 534.57 |  |
|  | 9:00 | 16.06 | 260.86 | 561.34 |  |
|  | 10:00 | 16.10 | 342.87 | 539.10 |  |
|  | 11:00 | 16.14 | 499.22 | 488.85 |  |
|  | 12:00 | 16.22 | 479.89 | 499.09 |  |
|  | 13:00 | 16.29 | 401.23 | 514.10 |  |
|  | 14:00 | 16.31 | 467.40 | 518.88 |  |
|  | 15:00 | 16.33 | 473.99 | 507.46 |  |
|  | 16:00 | 16.34 | 485.12 | 517.45 |  |
|  | 17:00 | 16.45 | 439.00 | 511.64 |  |
|  | 18:00 | 16.47 | 435.24 | 518.55 |  |
|  | 19:00 | 16.49 | 417.22 | 504.64 |  |
|  | 20:00 | 16.51 | 422.82 | 508.40 |  |
|  | 21:00 | 16.54 | 410.20 | 513.08 |  |
|  | 22:00 | 16.52 | 395.73 | 512.77 |  |
|  | 23:00 | 16.47 | 405.93 | 526.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |