山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-15 | 8.14 | 10.06 | 1.03 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-15锅炉 | 0:00 | 16.47 | 366.02 | 522.47 |  |
|  | 1:00 | 16.57 | 420.19 | 525.09 |  |
|  | 2:00 | 16.54 | 397.32 | 511.38 |  |
|  | 3:00 | 16.54 | 381.26 | 519.48 |  |
|  | 4:00 | 16.63 | 358.02 | 516.38 |  |
|  | 5:00 | 16.53 | 402.88 | 520.56 |  |
|  | 6:00 | 16.46 | 412.04 | 531.05 |  |
|  | 7:00 | 16.21 | 285.28 | 544.11 |  |
|  | 8:00 | 16.23 | 206.92 | 534.19 |  |
|  | 9:00 | 16.26 | 406.24 | 519.24 |  |
|  | 10:00 | 16.31 | 456.09 | 514.52 |  |
|  | 11:00 | 16.33 | 426.76 | 533.23 |  |
|  | 12:00 | 16.32 | 481.01 | 521.18 |  |
|  | 13:00 | 16.39 | 485.07 | 539.36 |  |
|  | 14:00 | 16.36 | 408.70 | 522.19 |  |
|  | 15:00 | 16.42 | 489.33 | 532.22 |  |
|  | 16:00 | 16.45 | 422.81 | 522.38 |  |
|  | 17:00 | 16.38 | 315.40 | 556.35 |  |
|  | 18:00 | 16.33 | 323.99 | 529.72 |  |
|  | 19:00 | 16.31 | 381.55 | 528.48 |  |
|  | 20:00 | 16.33 | 361.19 | 510.33 |  |
|  | 21:00 | 16.27 | 417.37 | 501.70 |  |
|  | 22:00 | 16.34 | 433.79 | 532.15 |  |
|  | 23:00 | 16.47 | 362.58 | 541.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |