山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | PH | COD | NH3-N | SS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-17 | 8.09 | 12.05 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 6-9 | 150 | 70 | 100 |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |
| 备注 | 污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河 |  |  |  |  |  |  |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-17锅炉 | 0:00 | 16.96 | 404.65 | 478.17 |  |
|  | 1:00 | 16.60 | 399.66 | 491.10 |  |
|  | 2:00 | 17.05 | 382.70 | 506.48 |  |
|  | 3:00 | 17.19 | 373.77 | 493.50 |  |
|  | 4:00 | 17.20 | 373.62 | 482.79 |  |
|  | 5:00 | 16.89 | 387.02 | 490.33 |  |
|  | 6:00 | 17.11 | 377.78 | 490.46 |  |
|  | 7:00 | 17.11 | 382.08 | 515.98 |  |
|  | 8:00 | 17.64 | 361.59 | 495.14 |  |
|  | 9:00 | 16.44 | 422.14 | 512.72 |  |
|  | 10:00 | 16.48 | 415.28 | 532.47 |  |
|  | 11:00 | 16.75 | 411.28 | 539.11 |  |
|  | 12:00 | 16.65 | 412.49 | 514.12 |  |
|  | 13:00 | 16.17 | 428.35 | 488.27 |  |
|  | 14:00 | 16.67 | 419.87 | 509.90 |  |
|  | 15:00 | 16.78 | 425.95 | 503.84 |  |
|  | 16:00 | 18.12 | 399.78 | 490.05 |  |
|  | 17:00 | 18.08 | 463.31 | 465.66 |  |
|  | 18:00 | 16.67 | 476.74 | 497.01 |  |
|  | 19:00 | 17.27 | 397.72 | 489.95 |  |
|  | 20:00 | 17.32 | 389.11 | 488.23 |  |
|  | 21:00 | 17.13 | 407.32 | 494.98 |  |
|  | 22:00 | 16.94 | 413.71 | 502.92 |  |
|  | 23:00 | 17.09 | 398.45 | 498.50 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |